全图 + 分块双通道混合推理方案说明

微藻显微图像识别与计数任务 · 推理阶段策略

一、问题

计数腔室图像分辨率为 1224×1024，单个微藻直径仅十余至数十像素。模型训练 imgsz 为 896 / 1024，推理阶段降至 640，整图直接送入时等效缩放系数仅约 0.52——微藻被压缩近一半，边缘与纹理在重采样中丢失，密集样本下表现为漏检与相邻个体粘连。

二、核心思路：以分块换取等效放大

不对整图缩放，而是将原图切分为若干保持原分辨率的子块（tile），每块单独缩放至 imgsz 后送入模型。子块越小，等效放大倍率越高。

| 通道 | 送入模型的区域 | 有效尺度 | 相对全图放大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全图通道 | 1224×1024 整图 | 0.52× | 1.00×（基准） |
| 分块 1024 | 1024×1024 子块 | 0.625× | 1.20× |
| 分块 512 | 512×512 子块 | 1.25× | 2.40× |

有效尺度 = imgsz / max(H, W)。采用 512 分块时，微藻在模型输入中的尺寸比全图通道大 2.4 倍——这正是将 TILE_SIZE 由 1024 下调至 512 的原因。

三、为何保留全图通道

分块会引入两个副作用，须由全图通道补偿：

· 目标被切碎。跨块边界的大个体或成团个体在任一子块内仅呈局部，模型难以识别；全图通道保留全局上下文，可完整捕获。

· 分块可能整体失败。显存溢出或个别子块异常时结果为空，全图通道提供兜底。

两者互补，最终结果取并集，而非二选一。

四、流程

预处理 → 全图通道 ＋ 分块通道 → 合并去重 → 后处理 → 实例集合

· 预处理：LAB 色彩空间 CLAHE 对比度增强 + 非锐化掩蔽锐化，强化微藻边缘。

· 全图通道：整图推理（imgsz 640，max_det 700），得实例集合 A。

· 分块通道：滑窗切分（步长 = tile_size − overlap；512 / 192 配置下切成 4×3 = 12 块，末尾强制补贴边窗口以防边缘漏检）→ 逐块推理 → 坐标偏移回映射，得集合 B。

其余步骤见下节与第六节。

五、合并去重（关键步骤）

重叠区会使同一微藻被相邻子块重复检出。此处不采用常规包围盒 NMS，而使用掩码级合并：

· 按置信度降序取基准实例；

· 包围盒 IoU 预筛后计算掩码级 mask-IoU，≥ 0.60 即合并：包围盒取并集、掩码取逻辑或、置信度取均值；

· 每次合并后重置扫描索引，支持链式合并；判定为类别无关，避免同类个体被拆分。

要点：微藻形态不规则且密集毗邻，包围盒重叠率高但掩码并不重合。若以包围盒 IoU 判据合并，会把相邻的不同个体错误合成一个；只有掩码 IoU 能准确判定是否为同一实例。

六、与 SAHI 的关系

思路与通用切片推理库 SAHI（Slicing Aided Hyper Inference）一致，但本项目未引入该依赖，为自研实现。原因：需在标准切片流程之外接入掩码级合并、计数腔室空间约束、掩码形态精修、贴边窗口补齐等任务专属环节。

七、需注意

· 分块配置不可混用。1024 / 256 与 512 / 192 的放大倍率相差 2 倍，计数结果不具直接可比性，对比实验须固定配置。

· 合并步骤为朴素两两比较，复杂度 O(n²)，在数千实例的极密集图上耗时明显；后续可按空间网格分桶，仅在相邻桶内比较。